QUE SIGNIFIENT NOS MESURES ?

Les mesures indiquées dans les documents d'Adn34 ont été réalisées avec un scintillomètre DG5 (Détecteur Gamma 5). Cet appareil permet de mesurer le rayonnement de type gamma.

Toutefois, la radioactivité provoque, outre les rayonnements gamma, des radiations alpha et bêta que cet appareil ne détecte pas.

Nos mesures, effectuées au contact avec le sol, nous indiquent donc un minimum d’irradiation puisqu’elles ne tiennent pas compte d’éventuelles radiations bêta que notre appareil ne peut pas détecter.

Unités de mesure des rayonnements.

Quand nous mesurons avec le DG5 il affiche des « coups par seconde » c/s. Il faut les convertir en « Sievert » (par heure ou par an), unité qui définit un débit de dose radioactive

1 milliSievert par heure (mSv/h) = 1 000 microSieverts par heure (µSv/h)

1 mSv/h = 1 000 µSv/h

100 coups par seconde (c/s), c’est équivalent à au moins 0,10 microsievert par heure (µSv/h).

Au moins 0,20 µSv/h pour 200 c/s, au moins 0,30 µSv/h pour 300 c/s, au moins 0,60 µSv/h pour 600c/s, au moins 1 µSv/h pour 1 000 c/s, au moins 10 µSv/h pour 10 000 c/s etc.

Selon les textes officiels en vigueur la dose maximale ajoutée admissible pour le public en France est de 1 millisievert par an (1mSv/an), soit 1 000 microsieverts par an (1 000 µSv/an), hors médical et hors exposition naturelle. Au delà le risque est considéré comme inacceptable.

Notons également que jusqu’à 1 mSv/an de dose ajoutée, le risque existe mais est considéré comme « acceptable » ; cependant les personnes concernées doivent être informées (le sont-elles dans le Lodévois ?) et les doses doivent être justifiées (par qui dans le cas d’anciennes mines?).

Calcul de la dose ajoutée

On appelle bruit de fond la radioactivité que l’on mesure hors des sites impactés par les activités de la filière nucléaire, cela nous sert d’élément de comparaison quand nous allons sur ces sites.

Nous  avons mesuré le bruit de fond devant l’église de Loiras (commune du Bosc) : 150 c/s, c’est à dire au moins 0,15 µSv/h, ce qui se situe dans la moyenne des régions du massif central où la radioactivité naturelle est assez importante.

Il faut donc déduire 0,15 aux valeurs mesurées en c/s et converties en µSv/h pour obtenir la «  dose ajoutée ».

Dans tous les cas, si on a une valeur de bruit de fond  de X c/s ou Y µSv/h, lorsque l'on a 10 fois, 50 fois, 100 fois X ou Y...., on n'est plus dans des valeurs acceptables et on peut considérer normal de s'inquiéter et de prendre des précautions.

Sources :

stage radioprotection de la CRIIRAD

site internet https://www.criirad.org

« Franckushima » l’Utopiquant édition, 2016

site internet de l’ASN

https://www.asn.fr/Reglementer/La-reglementation/Le-cadre-general-de-la-legislation-et-de-la-reglementation-des-activites-nucleaires/La-protection-generale-de-la-population,

site internet IRSN : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/faq/Pages/Quelle_est_la_dose_de_radioactivite_dangereuse_pour_la_sante.aspx)